附件1

湖南省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 型号规格 | 批号/编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带线缝合针 | 永州市中医院 | 上海元洪医疗器械有限公司 | 针 3/8 5×14双针 线 3/0 90cm | YHB-014 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 线径；抗张 强度；针线连接强度 |
| 2 | 制氧机 | 湘潭市宇文医疗器械有限公司 | 广州生命之光电子科技有限公司 | ZY-304 | 20180202-125 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 氧浓度状态指示器； 失去电网电压指示器 |